## 封-2 招标控制价
封-2 | 制冷系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 472,037.55
|  | (大写): | 肆拾柒万贰仟零叁拾柒元伍角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 8189.38
(大写): |  |  |  | 捌仟壹佰捌拾玖元叁角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：制冷系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 405473.99
1.1 | C安装工程 | 405473.99
2 | 措施项目费 | 16328.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8189.38
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 7010.2 |  | －
5 | 税金 | 43224.37 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 472,037.55
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：制冷系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3197.42
2 | 施工组织措施项目 | 13131.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8189.38
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 763.33
措施项目费合计=1+2 |  | 16328.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030801014001 | 紫铜管φ15.88*1.0 | [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:φ15.88*1.0 3.输送介质:气体 4.焊接方法:详设计 5.保温:采用橡塑进行保温,阻燃达到B1级，可见部分保温管道外包0.5mm厚铝合金板 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计 7.脱脂设计要求:满足规范及设计 8.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 6.保温 | m | 15.39 |  | 117.06 | 1801.55
本页小计 | [7 empty] | 1801.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030801014002 | 紫铜管φ19.05*1.2 | [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:φ19.05*1.2 3.输送介质:气体 4.焊接方法:详设计 5.保温:采用橡塑进行保温,阻燃达到B1级，可见部分保温管道外包0.5mm厚铝合金板 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计 7.脱脂设计要求:满足规范及设计 8.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 6.保温 | m | 159.23 |  | 139.5 | 22212.59
本页小计 | [7 empty] | 22212.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030801014003 | 紫铜管φ28.58*1.2 | [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:φ28.58*1.2 3.输送介质:气体 4.焊接方法:详设计 5.保温:采用橡塑进行保温,阻燃达到B1级，可见部分保温管道外包0.5mm厚铝合金板 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计 7.脱脂设计要求:满足规范及设计 8.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 6.保温 | m | 158.28 |  | 175.48 | 27774.97
本页小计 | [7 empty] | 27774.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030801014004 | 紫铜管φ34.93*1.0 | [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.规格:φ38.1 3.输送介质:热水 4.焊接方法:详设计 5.保温:采用高级橡塑材料保温。保温材料要求：难燃B1级（NFTC），湿阻因子u≥10000；真空吸水率<5%；导热系数：0.032～0.034 W/m.K。冷媒管保温厚度δ：当管径≤φ12.7时，δ=15mm；当管径≥φ15.88时，δ=20mm； 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计 7.脱脂设计要求:满足规范及设计 8.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 6.保温 | m | 16.11 |  | 218.27 | 3516.33
本页小计 | [7 empty] | 3516.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006001 | 冷凝水排水管Ø50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝水排水管Ø70 4.连接形式:按照设计施工，并满足设计和规范要求 5.其他要求:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡安装 | m | 105 |  | 22.76 | 2389.8
6 | 030701003001 | 风冷一体机组OCU-NS700HF | [项目特征] 1.名称:风冷一体机组 2.型号:OCU-NS700HF 3.规格:工况:0℃/45℃,冷量/功率15.25KW/6.6KW 4.安装形式:满足规范及设计 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 6 |  | 16302.1 | 97812.6
本页小计 | [7 empty] | 100202.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030701003002 | 风冷一体机组OCU-NS800QSF | [项目特征] 1.名称:风冷一体机组 2.型号:OCU-NS800QSF 3.规格:工况:-25℃/45℃,冷量/功率10.58KW/7.53KW 4.安装形式:满足规范及设计 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 30302.1 | 30302.1
8 | 030701004001 | 吊顶式冷风机CC-CD19000 | [项目特征] 1.名称:吊顶式冷风机 2.型号、规格:CC-CD19000 换热温差8K,制冷量:17.5kw,4.5mm片距,铜管铝片,自然化霜 3.安装形式:满足规范及设计 4.减振器、支架形式、材质:满足规范及设计 5.试压要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 6 |  | 10234.8 | 61408.8
本页小计 | [7 empty] | 91710.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030701004002 | 吊顶式冷风机CC-CD15000LH | [项目特征] 1.名称:吊顶式冷风机 2.型号、规格:CC-CD15000LH 换热温差7K,制冷量:12kw,10mm片距,铜管铝片,电化霜 3.安装形式:满足规范及设计 4.减振器、支架形式、材质:满足规范及设计 5.试压要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 8234.8 | 8234.8
10 | 030807003001 | 冷风机CC-CD19000配套阀门组 | [项目特征] 1.名称:冷风机CC-CD19000配套阀门组 2.材质:详见设计 3.型号、规格:配套的截止阀、干燥过滤器、电磁阀、热力膨胀阀等以及配套法兰和其他附件，具体明细详见设计 4.连接形式:详见设计 5.焊接方法:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 组 | 6 |  | 1839.77 | 11038.62
本页小计 | [7 empty] | 19273.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030807003002 | 冷风机CC-CD15000配套阀门组 | [项目特征] 1.名称:冷风机CC-CD19000配套阀门组 2.材质:详见设计 3.型号、规格:配套的截止阀、干燥过滤器、电磁阀、热力膨胀阀等以及配套法兰和其他附件，具体明细详见设计 4.连接形式:详见设计 5.焊接方法:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 组 | 1 |  | 2616.72 | 2616.72
12 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | [项目特征] 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:详见设计，并满足设计和规范要求 3.管壁厚度:详见设计 4.其他要求:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.探伤 | 张 | 35 |  | 58.32 | 2041.2
本页小计 | [7 empty] | 4657.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030816002001 | 管材表面磁粉探伤 | [项目特征] 1.名称:管材表面磁粉探伤 2.规格:详见设计，并满足设计和规范要求 3.其他要求:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.探伤 | 口 | 35 |  | 10.68 | 373.8
14 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:除轻锈，红丹防锈漆两遍，面漆两遍 [工作内容] 1.支架制作安装 2.支架除锈防腐 | kg | 1150.93 |  | 18.32 | 21085.04
15 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | [工作内容] 1.制作、安装 | t | 232.232 |  | 9.51 | 2208.53
16 | 031002003001 | 一般钢套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 30 |  | 125.02 | 3750.6
本页小计 | [7 empty] | 27417.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031002003002 | 防水套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:防水钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 14 |  | 439.71 | 6155.94
18 | 补1 | 制冷剂充注 | [项目特征] 1.名称:制冷剂 2.要求:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.制冷剂充注 | kg | 300 |  | 40 | 12000
19 | 补2 | 冷冻油 | [项目特征] 1.名称:冷冻油 2.要求:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.冷冻油充注 | L | 50 |  | 175 | 8750
20 | 补3 | 冷藏区制冷系统检测、调试 | [项目特征] 1.要求:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.系统检测、调试 | 系统 | 1 |  | 30000 | 30000
21 | 补4 | 中央厨房冷藏区制冷系统控制 | [项目特征] 1.名称:中央厨房冷藏区制冷系统控制 2.要求:按照设计施工，并满足设计和规范要求 [工作内容] 1.系统控制安装、调试 | 系统 | 1 |  | 50000 | 50000
本页小计 | [7 empty] | 106905.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
合 计 | [7 empty] | 405473.99

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3197.42
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3197.42 | 3197.42
本页小计 | [7 empty] | 3197.42
合 计 | [7 empty] | 3197.42

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：制冷系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 4178.86
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 8189.38
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 763.33
合 计 |  |  |  |  | 13131.57
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：制冷系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：制冷系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：制冷系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 7010.2
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 43224.37
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 38593.19
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4631.18
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 50234.57

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：制冷系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 2.9876 | 125 | 138 |  | 13 | 38.84
2 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 28.7 | 3.26 | 3.92 |  | 0.66 | 18.94
3 | CY | 柴油 |  | kg | 32.9128 | 5.64 | 7.53 |  | 1.89 | 62.21
4 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 6.9915 | 5.64 | 7.53 |  | 1.89 | 13.21
5 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.68 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -8.97
6 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 1.02 | 4.19 | 6.46 |  | 2.27 | 2.32
7 | 031350340 | 低碳钢焊条 | J427 | kg | 4.9333 | 4.7 | 6.46 |  | 1.76 | 8.68
8 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 65.3622 | 4.7 | 6.46 |  | 1.76 | 115.04
9 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 34.3928 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -7.57
10 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 2.6425 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.58
11 | DIAN | 电 |  | kW·h | 483.6063 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -106.39
12 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 1329.0669 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -292.39
13 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 1.26 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.28
14 | 030101150 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 10个 | 94.6578 | 0.53 | 0.4 |  | -0.13 | -12.31
15 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.53 | 10.85 | 8.19 |  | -2.66 | -4.07
16 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 2.3147 | 2.97 | 2.88 |  | -0.09 | -0.21
17 | 000500030 | 工业管道综合工 |  | 工日 | 74.1888 | 130 | 144 |  | 14 | 1038.64
18 | 000500030@1 | 工业管道综合工 |  | 工日 | 8.0605 | 130 | 144 |  | 14 | 112.85
19 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 38.227 | 125 | 138 |  | 13 | 496.95
20 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 10.4651 | 120 | 133 |  | 13 | 136.05
21 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.5381 | 120 | 133 |  | 13 | 7
22 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 6.405 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -26.97
23 | 012100010 | 角钢 | 综合 | kg | 0.236 | 2.78 | 3.78 |  | 1 | 0.24
24 | 012100030 | 角钢 | 63以内 | kg | 4.144 | 2.78 | 3.78 |  | 1 | 4.14
25 | 012100310 | 角钢 | ≤50×5 | kg | 20.426 | 2.78 | 3.78 |  | 1 | 20.43
26 | 020901210 | 聚酯乙烯薄膜 |  | kg | 0.07 | 11 | 10.19 |  | -0.81 | -0.06
27 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 66.0575 | 125 | 133 |  | 8 | 528.46
28 | 19010179 | 螺纹截止阀 | J11T-1 | 个 | 0.98 | 16.23 | 9.56 |  | -6.67 | -6.54
人材机价差表
工程名称：制冷系统 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | 6 DN15
29 | 133505050 | 密封油膏 |  | kg | 18.36 | 3.28 | 2.9 |  | -0.38 | -6.98
30 | 143103500 | 硼砂 |  | kg | 0.06 | 4.19 | 4.1 |  | -0.09 | -0.01
31 | 030125930 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 29.12 | 0.94 | 0.36 |  | -0.58 | -16.89
32 | 030133015 | 膨胀螺栓 | M18×200 | 套 | 28.77 | 5.22 | 3.71 |  | -1.51 | -43.44
33 | 040100100 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 28.35 | 0.32 | 0.37 |  | 0.05 | 1.42
34 | 140100100 | 清油 |  | kg | 0.073 | 16.51 | 13.27 |  | -3.24 | -0.24
35 | 012901670 | 热轧厚钢板 | 10~15 | kg | 115.36 | 3.08 | 3.89 |  | 0.81 | 93.44
36 | 012901751 | 热轧厚钢板 | 20 | kg | 0.442 | 3.12 | 3.89 |  | 0.77 | 0.34
37 | 170700900 | 热轧无缝钢管 | D22×2.5 | m | 0.49 | 5.64 | 5.38 |  | -0.26 | -0.13
38 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 71.97 | 0.07 | 0.19 |  | 0.12 | 8.64
39 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 3.1598 | 125 | 138 |  | 13 | 41.08
40 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 2.383 | 13.25 | 8.12 |  | -5.13 | -12.22
41 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.1933 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.1
42 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.42 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.23
43 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 264.5996 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 7.94
44 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 24 | 0.32 | 0.37 |  | 0.05 | 1.2
45 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.7209 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 94.36
46 | 144302520 | 贴缝胶带 | 9m | 卷 | 24.8077 | 34.19 | 4.29 |  | -29.9 | -741.75
47 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 93.6765 | 125 | 133 |  | 8 | 749.41
48 | 000500050@1 | 通风综合工 |  | 工日 | 6.363 | 125 | 133 |  | 8 | 50.9
49 | 031361210 | 铜焊丝 | 综合 | kg | 13.678 | 53.42 | 44.04 |  | -9.38 | -128.3
50 | 031361220 | 铜气焊丝 |  | kg | 0.346 | 32.48 | 4.56 |  | -27.92 | -9.66
51 | 241101330 | 压力表 | Y-100 0~6MPA | 块 | 0.98 | 72.65 | 43.71 |  | -28.94 | -28.36
52 | 246900400 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.98 | 8.97 | 1.77 |  | -7.2 | -7.06
53 | 143901010 | 乙炔气 |  | m3 | 2.3973 | 14.31 | 12.07 |  | -2.24 | -5.37
人材机价差表
工程名称：制冷系统 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
54 | 022901510 | 油麻 |  | kg | 123.12 | 8 | 5.91 |  | -2.09 | -257.32
55 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 7.8701 | 125 | 138 |  | 13 | 102.31
56 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 22.59 | 2.44 | 4.78 |  | 2.34 | 52.86
| 合 计 | [8 empty] | 2083.5

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:制冷系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | B1级橡塑 | 6.0122 | m3 | 1150.44 | 6916.68
2 | 承插塑料排水UPVC Φ50 | 105 | m | 4.39 | 460.95
3 | 承插塑料排水管件(综合)粘接UPVC Φ50 | 52.71 | 个 | 4.63 | 244.05
4 | 醇酸防锈漆 | 29.1847 | kg | 11.58 | 337.96
5 | 电磁阀DN15 | 1 | 个 | 52.04 | 52.04
6 | 电磁阀DN20 | 6 | 个 | 59.38 | 356.28
7 | 吊顶式冷风机CC-CD15000LH | 1 | 台 | 8000 | 8000
8 | 吊顶式冷风机CC-CD19000 | 6 | 台 | 10000 | 60000
9 | 酚醛调和漆 | 20.7473 | kg | 11.5 | 238.59
10 | 风冷一体机组OCU-NS700HF | 6 | 台 | 15000 | 90000
11 | 风冷一体机组OCU-NS800QSF | 1 | 台 | 29000 | 29000
12 | 干燥过滤器DN15 | 1 | 个 | 180 | 180
13 | 干燥过滤器DN20 | 6 | 个 | 200 | 1200
14 | 焊接钢管DN150 | 132.44 | kg | 3.86 | 511.22
15 | 焊接钢管DN150 | 9.54 | m | 68.72 | 655.59
16 | 截止阀DN15 | 2 | 个 | 39.82 | 79.64
17 | 截止阀DN20 | 12 | 个 | 185.42 | 2225.04
18 | 截止阀DN25 | 6 | 个 | 50.65 | 303.9
19 | 截止阀DN32 | 1 | 个 | 73.81 | 73.81
20 | 冷藏区制冷系统检测、调试 | 1 | 系统 | 30000 | 30000
21 | 冷冻油充注 | 50 | L | 175 | 8750
22 | 铝箔胶带 | 35.3145 | 卷 | 14.61 | 515.94
23 | 铝合金板0.5mm | 197.2038 | m2 | 5.5 | 1084.62
24 | 热力膨胀阀DN15 | 1 | 个 | 480 | 480
25 | 热力膨胀阀DN20 | 6 | 个 | 520 | 3120
26 | 室内铜管接头管件(综合)φ15.88 | 6.433 | 个 | 8.6 | 55.32
27 | 室内铜管接头管件(综合)φ19.05 | 64.4882 | 个 | 8.6 | 554.6
28 | 室内铜管接头管件(综合)φ28.58 | 61.4126 | 个 | 10.74 | 659.57
29 | 室内铜管接头管件(综合)φ34.93 | 5.8802 | 个 | 21.93 | 128.95
30 | 铜法兰DN15 | 2 | 片 | 25.62 | 51.24
31 | 铜法兰DN20 | 12 | 片 | 25.62 | 307.44
32 | 铜法兰DN25 | 12 | 片 | 35.6 | 427.2
33 | 铜法兰DN32 | 2 | 片 | 38.43 | 76.86
34 | 铜管φ15.88*1.0 | 15.6978 | m | 28.5 | 447.39
35 | 铜管φ19.05*1.2 | 161.1408 | m | 46.2 | 7444.7
36 | 铜管φ28.58*1.2 | 159.8628 | m | 75.34 | 12044.06
37 | 铜管φ34.93*1.0 | 16.2711 | m | 104.21 | 1695.61
38 | 橡胶软接头DN20 | 7 | 个 | 59.03 | 413.21
39 | 型钢 | 1219.9858 | kg | 3.54 | 4318.75
40 | 型钢 | 0.2461 | t | 3539.82 | 871.15
41 | 制冷剂充注 | 300 | kg | 40 | 12000
42 | 中央厨房冷藏区制冷系统控制 | 1 | 系统 | 50000 | 50000
| 合 计 |  |  |  | 336282.36