## 封-2 招标控制价
封-2 | 强电系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 132,910.54
|  | (大写): | 壹拾叁万贰仟玖佰壹拾元伍角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4474.98
(大写): |  |  |  | 肆仟肆佰柒拾肆元玖角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 109159.62
1.1 | C配电箱 | 9024.68
1.2 | 配管、配线 | 55696.37
1.3 | 灯具、开关、插座 | 44438.57
2 | 措施项目费 | 8564.89
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4474.98
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3015.44 |  | －
5 | 税金 | 12170.59 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 132,910.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：强电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1019.18
2 | 施工组织措施项目 | 7545.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4474.98
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 325
措施项目费合计=1+2 |  | 8564.89

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 配电箱
1 | 030404017001 | 配电柜LK7 | [项目特征] 1.名称:配电柜LK7 2.型号:Pc=3kW Kd=1 cosφ=0.8 Ic=5.7A 3.包含配电箱所有元器件及其附件 4.安装方式:中心距地1.5m挂墙安装 5.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1171.58 | 1171.58
2 | 030404017002 | 配电柜LK8 | [项目特征] 1.名称:配电柜LK8 2.型号:Pc=3kW Kd=1 cosφ=0.8 Ic=5.7A 3.包含配电箱所有元器件及其附件 4.安装方式:中心距地1.5m挂墙安装 5.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1171.58 | 1171.58
本页小计 | [7 empty] | 2343.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 配电柜LK9 | [项目特征] 1.名称:配电柜LK9 2.型号:Pc=12kW Kd=1 cosφ=0.8 Ic=23A 3.包含配电箱所有元器件及其附件 4.安装方式:中心距地1.5m挂墙安装 5.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1271.58 | 1271.58
4 | 030404017004 | 冷库配电箱APLK | [项目特征] 1.名称:冷库配电箱APLK 2.型号:Pe=63kW Kd=1 cosφ=0.8 Ic=120A 3.包含配电箱所有元器件及其附件 4.安装方式:中心距地1.5m挂墙安装 5.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1871.58 | 1871.58
本页小计 | [7 empty] | 3143.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017005 | 制冷机组配电箱JZ | [项目特征] 1.名称:制冷机组配电箱JZ 2.型号:Pe=45kW Kd=1 cosφ=0.8 Ic=86A 3.包含配电箱所有元器件及其附件 4.安装方式:中心距地1.5m挂墙安装 5.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3271.58 | 3271.58
6 | 030404019001 | 漏电保护开关 CPD250-250A/4P | [项目特征] 1.名称:漏电保护开关 CPD250-250A/4P 2.规格:AC-33B,PC级 ATSE带隔离功能 3.接线端子材质、规格:满足规范及设计 4.其它:满足规范及设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 266.78 | 266.78
配管、配线
本页小计 | [7 empty] | 3538.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 60 |  | 308.72 | 18523.2
2 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 5.32 |  | 116.76 | 621.16
3 | 030408001003 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5×6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 89.48 |  | 27.88 | 2494.7
本页小计 | [7 empty] | 21639.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001004 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5×4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 334.51 |  | 20.82 | 6964.5
5 | 030408001005 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-5×4 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃硅橡胶电缆 2.型号:WDZC-YGC-0.6/1kV-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 21.75 |  | 29.81 | 648.37
6 | 030408001006 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-5×2.5 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃硅橡胶电缆 2.型号:WDZC-YGC-0.6/1kV-5×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 21.16 |  | 25.2 | 533.23
本页小计 | [7 empty] | 8146.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408001007 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-4×2.5 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃硅橡胶电缆 2.型号:WDZC-YGC-0.6/1kV-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 287.64 |  | 21.01 | 6043.32
8 | 030408001008 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-3×2.5 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃硅橡胶电缆 2.型号:WDZC-YGC-0.6/1kV-3×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100.31 |  | 17.45 | 1750.41
9 | 030408006001 | 电力电缆头4×95+1×50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4×95+1×50 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 274.21 | 548.42
本页小计 | [7 empty] | 8342.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408006002 | 电力电缆头4×35+1×16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4×35+1×16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 162.52 | 325.04
11 | 030411001001 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:SC 2.材质:钢质 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 18.41 |  | 16.46 | 303.03
12 | 030411001002 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:SC 2.材质:钢质 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 67.23 |  | 21.39 | 1438.05
本页小计 | [7 empty] | 2066.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001003 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:SC 2.材质:钢质 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 3.85 |  | 25.02 | 96.33
14 | 030411001004 | 配管SC65 | [项目特征] 1.名称:SC 2.材质:钢质 3.规格:DN65 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 2.19 |  | 56.94 | 124.7
15 | 030411001005 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 49.2 |  | 10.84 | 533.33
本页小计 | [7 empty] | 754.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001006 | 配管PC25 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 6.8 |  | 11.86 | 80.65
17 | 030411001007 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 3.2 |  | 14.29 | 45.73
18 | 030411001008 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计 6.钢索材质、规格:满足规范及设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 13.75 |  | 16.17 | 222.34
本页小计 | [7 empty] | 348.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 332.9 |  | 4.38 | 1458.1
20 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 238.5 |  | 5.54 | 1321.29
21 | 030411004003 | 配线WDZC-BYJ-10 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 31.7 |  | 11.85 | 375.65
本页小计 | [7 empty] | 3155.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒、开关盒、插座盒 2.材质:钢质 3.规格:满足规范及设计 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 27 |  | 7.65 | 206.55
23 | 030411006002 | 预留接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒、开关盒、插座盒 2.材质:钢质 3.IP54 4.安装形式:底边距地1.5m暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 15 |  | 7.65 | 114.75
24 | 030413001001 | 支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:综合要求 4.刷油要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 519.92 |  | 21.01 | 10923.52
灯具、开关、插座
1 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 24.45 | 122.25
本页小计 | [7 empty] | 11367.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 27.88 | 83.64
3 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 28.7 | 28.7
4 | 030404035001 | 暗装插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.IP54 3.规格:满足规范及设计 4.安装方式:底边距地1.5m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 27.11 | 27.11
本页小计 | [7 empty] | 139.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004001 | 常明灯 | [项目特征] 1.名称:常明灯 2.IP65 3.功率：10W 色温：4000K 显色性：80 光通量：800lm 光效：80lm/W 4.安装形式:门上0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 115 | 575
6 | 030412004002 | LED冷库专用灯 | [项目特征] 1.名称:LED冷库专用灯 2.IP65 3.功率：20W 色温：4000K 显色性：80 光通量：2000lm 光效：100lm/W 4.安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 223.18 | 1785.44
7 | 030412001001 | LED冷库专用灯 | [项目特征] 1.名称:LED冷库专用灯 2.IP65 3.功率：36W 色温：4000K 显色性：80 光通量：3600lm 光效：100lm/W 4.安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 76 |  | 248.46 | 18882.96
本页小计 | [7 empty] | 21243.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412001002 | LED防水防雾灯盘 | [项目特征] 1.名称:LED防水防雾灯盘 2.IP65 3.功率：36W 色温：4000K 显色性：80 光通量：3600lm 光效：100lm/W 4.安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 126 |  | 127.2 | 16027.2
9 | 030412004003 | LED冷库专用灯 防爆 拆除 | [项目特征] 1.名称:LED冷库专用灯拆除 2.IP65 3.功率：20W 色温：4000K 显色性：80 光通量：2000lm 光效：100lm/W 4.安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1. 拆除安装 | 套 | 38 |  | 25.23 | 958.74
10 | 030412001003 | LED冷库专用灯 拆除安装 | [项目特征] 1.名称:LED冷库专用灯 拆除安装 2.IP65 3.功率：36W 色温：4000K 显色性：80 光通量：3600lm 光效：100lm/W 4.安装形式:吸顶式安装 [工作内容] 1. 拆除安装 | 套 | 219 |  | 25.97 | 5687.43
本页小计 | [7 empty] | 22673.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404034004 | 单联单控开关 拆除安装 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 拆除安装 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 拆除安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 17.34 | 17.34
12 | 030404034005 | 双联单控开关 拆除安装 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 拆除安装 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 拆除安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 17.34 | 208.08
13 | 030404034006 | 三联单控开关 拆除安装 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 拆除安装 2.规格:满足规范及设计 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 拆除安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 17.34 | 34.68
本页小计 | [7 empty] | 260.1
合 计 | [7 empty] | 109159.62

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1019.18
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1019.18 | 1019.18
本页小计 | [7 empty] | 1019.18
合 计 | [7 empty] | 1019.18

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：强电系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 4474.98
2 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2745.73
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 325
合 计 |  |  |  |  | 7545.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：强电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：强电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3015.44
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12170.59
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 10866.6
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1303.99
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 15186.03

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：强电系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 030140915 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 个 | 7.5923 | 0.21 | 0.12 |  | -0.09 | -0.68
2 | 021300800 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 2.6 | 0.43 | 0.25 |  | -0.18 | -0.47
3 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 12.7084 | 0.48 | 0.47 |  | -0.01 | -0.13
4 | 030141510 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×3 | 个 | 0.7708 | 0.5 | 0.32 |  | -0.18 | -0.14
5 | 030141410 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×3 | 个 | 13.4594 | 0.5 | 0.27 |  | -0.23 | -3.1
6 | 290602850 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 1.7564 | 0.53 | 0.5 |  | -0.03 | -0.05
7 | DIAN | 电 |  | kW·h | 413.2231 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -90.91
8 | 290602950 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 3.5516 | 0.98 | 0.83 |  | -0.15 | -0.53
9 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 484.704 | 1.2 | 1.56 |  | 0.36 | 174.49
10 | 180311350 | 镀锌钢管接头 | 25×3.25 | 个 | 10.7702 | 1.28 | 1.15 |  | -0.13 | -1.4
11 | 030141810 | 镀锌锁紧螺母 | DN65×3 | 个 | 0.3508 | 1.54 | 0.95 |  | -0.59 | -0.21
12 | 180311400 | 镀锌钢管接头 | 32×3.25 | 个 | 0.6168 | 1.71 | 1.5 |  | -0.21 | -0.13
13 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 18.4947 | 2.09 | 2.64 |  | 0.55 | 10.17
14 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.8327 | 2.71 | 2.39 |  | -0.32 | -1.23
15 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.7799 | 2.97 | 2.88 |  | -0.09 | -0.07
16 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.4275 | 3.08 | 5.44 |  | 2.36 | 3.37
17 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 16.6375 | 4.19 | 6.46 |  | 2.27 | 37.77
18 | 180306050 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 8.24 | 4.27 | 0.44 |  | -3.83 | -31.56
19 | 292501960 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 70.8241 | 4.38 | 2.62 |  | -1.76 | -124.65
20 | CY | 柴油 |  | kg | 2.7963 | 5.64 | 7.53 |  | 1.89 | 5.29
21 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 5.1392 | 5.78 | 3.97 |  | -1.81 | -9.3
22 | QY | 汽油 |  | kg | 2.3854 | 6.75 | 8.81 |  | 2.06 | 4.91
23 | 030116050 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 | M10×100以内 | 10套 | 26.7759 | 7.7 | 7.22 |  | -0.48 | -12.85
24 | 022700200 | 白布 |  | kg | 1.5597 | 8.51 | 7.35 |  | -1.16 | -1.81
25 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.0689 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -1.2
人材机价差表
工程名称：强电系统 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 031390210 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.0751 | 9.4 | 8.78 |  | -0.62 | -0.05
27 | 040900300 | 石英粉 |  | kg | 3.3795 | 9.51 | 0.49 |  | -9.02 | -30.48
28 | 130100500 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.0582 | 12.04 | 11.45 |  | -0.59 | -0.03
29 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.073 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.31
30 | 143303200 | 硬脂酸 |  | kg | 0.9999 | 13.59 | 10.17 |  | -3.42 | -3.42
31 | 020702100 | 橡胶垫 | 2 | m2 | 0.9999 | 17 | 13.83 |  | -3.17 | -3.17
32 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 6.7145 | 42.62 | 22.12 |  | -20.5 | -137.65
33 | 031360210 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 1.56 | 43.55 | 40.35 |  | -3.2 | -4.99
34 | 031370410 | 焊锡膏 |  | kg | 0.312 | 51.8 | 40.27 |  | -11.53 | -3.6
35 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.307 | 120 | 133 |  | 13 | 3.99
36 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 3.4159 | 125 | 138 |  | 13 | 44.41
37 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.123 | 125 | 138 |  | 13 | 14.6
38 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 90.9974 | 125 | 133 |  | 8 | 727.98
39 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 36.1712 | 125 | 133 |  | 8 | 289.37
| 合 计 | [8 empty] | 852.23

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:强电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PC20 | 52.152 | m | 1.63 | 85.01
2 | 钢质接线盒 | 27.54 | 个 | 1.77 | 48.75
3 | IP54接线盒 | 15.3 | 个 | 1.77 | 27.08
4 | PC25 | 7.208 | m | 2.16 | 15.57
5 | 绝缘电线WDZC-BYJ-2.5 | 386.164 | m | 2.79 | 1077.4
6 | 型钢 | 545.916 | kg | 3.54 | 1932.54
7 | PC32 | 3.392 | m | 3.72 | 12.62
8 | 绝缘电线WDZC-BYJ-4 | 262.35 | m | 4.28 | 1122.86
9 | PC40 | 14.575 | m | 4.88 | 71.13
10 | 镀锌钢管SC20 | 18.9623 | m | 7.69 | 145.82
11 | 绝缘电线WDZC-BYJ-10 | 33.285 | m | 10.11 | 336.51
12 | 镀锌钢管SC25 | 69.2469 | m | 10.92 | 756.18
13 | 单联单控开关 | 5.1 | 套 | 12.3 | 62.73
14 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-3×2.5 | 101.3131 | m | 12.58 | 1274.52
15 | 镀锌钢管SC32 | 3.9655 | m | 14.13 | 56.03
16 | 五孔插座 | 1.02 | 套 | 15.13 | 15.43
17 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5×4 | 337.8551 | m | 15.21 | 5138.78
18 | 双联单控开关 | 3.06 | 套 | 15.66 | 47.92
19 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-4×2.5 | 290.5164 | m | 16.11 | 4680.22
20 | 漆酚树脂漆 | 12.2182 | kg | 16.22 | 198.18
21 | 三联单控开关 | 1.02 | 套 | 16.46 | 16.79
22 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-5×2.5 | 21.3716 | m | 19.55 | 417.81
23 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5×6 | 90.3748 | m | 22.2 | 2006.32
24 | 低烟无卤阻燃硅橡胶电缆WDZC-YGC-0.6/1kV-5×4 | 21.9675 | m | 24.11 | 529.64
25 | 镀锌钢管SC65 | 2.2557 | m | 28.85 | 65.08
26 | 户内热缩式电缆终端4×35+1×16 | 2.04 | 套 | 30.97 | 63.18
27 | 户内热缩式电缆终端头4×95+1×50 | 2.04 | 套 | 41.59 | 84.84
28 | 常明灯 | 5.05 | 套 | 90.22 | 455.61
29 | LED防水防雾灯盘 36W | 127.26 | 套 | 100.22 | 12754
30 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 | 5.3732 | m | 105.88 | 568.91
31 | LED冷库专用灯 20W | 8.08 | 套 | 195.99 | 1583.6
32 | 漏电保护开关 CPD250-250A/4P | 1 | 个 | 200 | 200
33 | LED冷库专用灯 36W | 76.76 | 套 | 220.28 | 16908.69
34 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 | 60.6 | m | 287.27 | 17408.56
35 | 配电柜LK8 | 1 | 台 | 900 | 900
36 | 配电柜LK7 | 1 | 台 | 900 | 900
37 | 配电柜LK9 | 1 | 台 | 1000 | 1000
38 | 冷库配电箱APLK | 1 | 台 | 1600 | 1600
39 | 制冷机组配电箱JZ | 1 | 台 | 3000 | 3000
| 合 计 |  |  |  | 77568.31