## 封-2 招标控制价
封-2 | 暖通系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 196,597.18
|  | (大写): | 壹拾玖万陆仟伍佰玖拾柒元壹角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 8644.52
(大写): |  |  |  | 捌仟陆佰肆拾肆元伍角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 155185.91
1.1 | C安装工程 | 155185.91
2 | 措施项目费 | 15885
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8644.52
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 7523.92 |  | －
5 | 税金 | 18002.35 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 196,597.18
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1936.12
2 | 施工组织措施项目 | 13948.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8644.52
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 819.27
措施项目费合计=1+2 |  | 15885

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030108006001 | 吸顶式换气扇P-1-1 L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; | [项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.型号:P-1-1 3.规格:L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; 4.质量:详设计 5.材质:详设计 6.减振底座形式、数量:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 327.8 | 327.8
2 | 030108006002 | 吸顶式换气扇P-1-4 L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; | [项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.型号:P-1-4 3.规格:L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; 4.质量:详设计 5.材质:详设计 6.减振底座形式、数量:详设计 7.单机试运转要求:详设计 8.拆装检查要求:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 327.8 | 1311.2
本页小计 | [7 empty] | 1639
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.支架每组质量:详设计 4.除锈刷油:刷红丹防锈漆两遍，调合漆一遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈刷油 | t | 0.01 |  | 9278.4 | 92.78
4 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 L≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 30.31 |  | 144.81 | 4389.19
本页小计 | [7 empty] | 4481.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030702001002 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤450 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 320＜L≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.16 |  | 113.03 | 922.32
6 | 030702001003 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤1000 δ=0.75mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 450＜L≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 19.76 |  | 109.82 | 2170.04
本页小计 | [7 empty] | 3092.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030702001004 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤1000 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 450＜L≤1000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 405.44 |  | 119.26 | 48352.77
8 | 030702001005 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤1250 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 1000＜L≤1250 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 82.65 |  | 123.28 | 10189.09
本页小计 | [7 empty] | 58541.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030702001006 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤1500 δ=1.2mm | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:风管长边尺寸 1250＜L≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 378.53 |  | 144.17 | 54572.67
10 | 030703007001 | 防雨百叶风口200*250 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:900*250 3.材质:铝合金 4.制作、安装要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1 |  | 59.72 | 59.72
11 | 030703007002 | 单层百叶风口500*500 排烟量5000m3/h | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*500 排烟量5000m3/h 3.材质:铝合金 4.制作、安装要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 18 |  | 145.27 | 2614.86
本页小计 | [7 empty] | 57247.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030703007003 | 单层百叶风口600*600 排烟量7500m3/h | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*600 排烟量7500m3/h 3.材质:铝合金 4.制作、安装要求:满足规范及设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 18 |  | 162.96 | 2933.28
13 | 030703001001 | 280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭500*500 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭 2.型号、规格:500*500 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.制作、安装要求:满足规范及设计 6.支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 13 |  | 336.09 | 4369.17
14 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭800*320 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭 2.型号、规格:800*320 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.制作、安装要求:满足规范及设计 6.支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 16 |  | 407.59 | 6521.44
本页小计 | [7 empty] | 13823.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭1500*450 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀(常开),烟气超过280℃时熔断关闭 2.型号、规格:1500*450 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.制作、安装要求:满足规范及设计 6.支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4 |  | 687.8 | 2751.2
16 | 030703001004 | 排烟阀（常闭）800*320 | [项目特征] 1.名称:排烟阀（常闭） 2.型号、规格:800*320 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.制作、安装要求:满足规范及设计 6.支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 15 |  | 407.46 | 6111.9
本页小计 | [7 empty] | 8863.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030703001005 | 排烟阀（带单层百叶）500*500 | [项目特征] 1.名称:排烟阀（带单层百叶） 2.型号、规格:500*500 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.制作、安装要求:满足规范及设计 6.支架形式、材质:满足规范及设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 13 |  | 333.39 | 4334.07
18 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.材质:防火帆布 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 0.5 |  | 270.01 | 135.01
19 | 011210003001 | 固定式挡烟垂壁 | [项目特征] 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.品种、规格:防火玻璃 3.安装高度:底边距地2.8m [工作内容] 1.安装 | m2 | 7.52 |  | 402.58 | 3027.4
本页小计 | [7 empty] | 7496.48
合 计 | [7 empty] | 155185.91

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1936.12
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1936.12 | 1936.12
本页小计 | [7 empty] | 1936.12
合 计 | [7 empty] | 1936.12

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 8644.52
2 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 4485.09
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 819.27
合 计 |  |  |  |  | 13948.88
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 7523.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 18002.35
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 16073.53
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1928.82
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 25526.27

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：暖通系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300050@1 | 木工综合工 |  | 工日 | 1.4363 | 125 | 138 |  | 13 | 18.67
2 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.0428 | 125 | 138 |  | 13 | 0.56
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.0216 | 125 | 138 |  | 13 | 0.28
4 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 328.2932 | 125 | 133 |  | 8 | 2626.35
5 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 61.302 | 3.26 | 3.92 |  | 0.66 | 40.46
6 | 012100370 | 角钢 | 60 | kg | 9.165 | 2.78 | 3.78 |  | 1 | 9.17
7 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 107.2327 | 5.81 | 3.55 |  | -2.26 | -242.35
8 | 030105853 | 六角螺栓带螺母 | M6×30~50 | 10套 | 51.2239 | 2.8 | 1.5 |  | -1.3 | -66.59
9 | 030106100 | 六角螺栓带螺母 | M8×75以下 | 10套 | 119.3 | 4.6 | 3.81 |  | -0.79 | -94.25
10 | 030106610 | 六角螺栓带螺母 | M14×75以下 | 10套 | 0.0208 | 9.15 | 3.81 |  | -5.34 | -0.11
11 | 030107260 | 六角螺栓带螺母 | M20×100~150 | 10套 | 0.0104 | 26.1 | 3.81 |  | -22.29 | -0.23
12 | 030124899 | 精制六角带帽螺栓 | M2~5×4~20 | 10套 | 40.56 | 4.27 | 0.79 |  | -3.48 | -141.15
13 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 45.1902 | 4.19 | 6.46 |  | 2.27 | 102.58
14 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.015 | 2.97 | 2.88 |  | -0.09
15 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0993 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 10.72
16 | 064500025 | 玻璃 | 5 | m2 | 7.896 | 23.08 | 168.14 |  | 145.06 | 1145.39
17 | 143901010 | 乙炔气 |  | m3 | 4.9365 | 14.31 | 12.07 |  | -2.24 | -11.06
18 | 144101320@1 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 0.9475 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -4.78
19 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 63.6729 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -14.01
20 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 1.9763 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.43
21 | CY | 柴油 |  | kg | 0.0717 | 5.64 | 7.53 |  | 1.89 | 0.14
22 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1014.764 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -223.25
23 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 3.4626 | 120 | 133 |  | 13 | 45.01
| 合 计 | [8 empty] | 3201.12

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:暖通系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 圆钢 | 81.4554 | kg | 4.78 | 389.36
2 | 圆钢 | 70.0281 | kg | 4.78 | 334.73
3 | 扁钢 | 102.8847 | kg | 3.93 | 404.34
4 | 槽钢 | 1580.5579 | kg | 3.75 | 5927.09
5 | 角钢 | 3660.6715 | kg | 3.78 | 13837.34
6 | 角钢 | 0.723 | kg | 3.78 | 2.73
7 | 角钢 | 19.929 | kg | 3.78 | 75.33
8 | 镀锌薄钢板δ=0.5mm | 34.4928 | m2 | 16.94 | 584.31
9 | 镀锌薄钢板δ=0.5mm | 9.2861 | m2 | 16.94 | 157.31
10 | 镀锌薄钢板δ=0.75mm | 22.4869 | m2 | 27.62 | 621.09
11 | 镀锌薄钢板δ=1.0mm | 461.3907 | m2 | 35.92 | 16573.15
12 | 镀锌薄钢板δ=1.0mm | 94.0557 | m2 | 35.92 | 3378.48
13 | 镀锌薄钢板δ=1.2mm | 430.7671 | m2 | 42.93 | 18492.83
14 | 防火帆布 | 0.575 | m2 | 8.85 | 5.09
15 | 酚醛调和漆 | 0.08 | kg | 11.5 | 0.92
16 | 醇酸防锈漆 | 0.211 | kg | 11.58 | 2.44
17 | 单层百叶风口500*500 排烟量5000m3/h | 18 | 个 | 93.81 | 1688.58
18 | 单层百叶风口600*600 排烟量7500m3/h | 18 | 个 | 111.5 | 2007
19 | 防雨百叶风口200*250 | 1 | 个 | 41.59 | 41.59
20 | 280℃排烟防火阀500*500 | 13 | 个 | 257.35 | 3345.55
21 | 280℃排烟防火阀800*320 | 16 | 个 | 283.08 | 4529.28
22 | 280℃排烟防火阀1500*450 | 4 | 个 | 517.75 | 2071
23 | 排烟阀（常闭）800*320 | 15 | 个 | 282.95 | 4244.25
24 | 排烟阀（带单层百叶）500*500 | 13 | 个 | 254.65 | 3310.45
25 | 吸顶式换气扇P-1-4 L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; | 4 | 台 | 237.17 | 948.68
26 | 吸顶式换气扇P-1-1 L=420m3/h;H=186Pa;Hj=179Pa 0.085kW-220V-50Hz; | 1 | 台 | 237.17 | 237.17
27 | 防火玻璃 | 7.52 | m2 | 168.14 | 1264.41
| 合 计 |  |  |  | 84474.5